Załącznik nr 1 do

Zapytania cenowe z dnia 4.04.2024

Dostawa  i montaż klimatyzatorów split ściennych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu.

Przedmiot zamówienia:  Dostawa  i montaż klimatyzatorów split ściennych.

Szczegóły zamówienia:

W zakresie dostawy:

| LP | Nazwa | Uszczegółowienie | ILOŚĆ | Wartość jednostkowa | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Typu split ścienny | Dane techniczne: - Moc [kW]: 7 kW. Temperatura max 22 ° C w najbardziej upalny dzień w roku - Orurowanie miedziane - Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie - Podstawa pod agregat | 6 SZTUK |  |  |

W zakresie montażu:

| LP | Nazwa | Uszczegółowienie | ILOŚĆ | Wartość jednostkowa | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaż klimatyzatorów | Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb klimatyzatorów | 6 SZTUK |  |  |
|  |  | Wykonanie przejść przez ściany w celu montażu klimatyzatorów |  |  |  |
|  |  | Przywrócenie ścian do stany pierwotnego, tj. malowanie, gipsowanie, uzupełnienie tynku |  |  |  |
|  |  | Wykonanie obróbek blacharskich (kołnierze) ze stali nierdzewnej wokół zamontowanych urządzeń na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. |  |  |  |
|  |  | Podłączenie urządzeń do istniejącej instalacji energetycznej, rozruch i sprawdzenie prawidłowości działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzeń. |  |  |  |